# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание УСЛУГ по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерений  для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн».

- Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| Наименование СИ | Модификация СИ | Номер в госреестре СИ | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор ВИКА "ОГЦ-1" | ОГЦ-1 |  | А | 4 |
| Пресс испытательный ВНИР ПРГ | ПРГ-1-50 | 34003-07 | П | 2 |
| Прибор для установления густоты раствора | ПГР |  | И | 2 |
| Воронка ЛОВ + мерный цилиндр | ЛОВ |  | И | 1 |
| Пресс испытательный ТП-1 | ТП-1-1000 | 77495-20 | П | 1 |
| Прибор для определения усилия отрыва Dyna Z16 | DM/80259.05 |  | К | 1 |
| Весы лабораторные электронные AJ-CE/AJH-CE | AJH-2200CE | 25752-07 | П | 1 |
| Весы неавтоматического действия АВ | AB 3202 CE | 63830-16 | П | 1 |
| Сушильный шкаф | ШС-80-01 СПУ |  | А | 1 |
| Сито лабораторное Ǿ 200 мм | СЛ |  | К | 41 |
| Штангенциркуль двусторонний с глубиномером с отсчётом по нониусу | ШЦ-150 |  | П | 1 |
| Форма-балочка | ЗФБ-40 |  | И | 3 |
| Форма лабораторная для изготовления образцов - кубов бетона 3ФК-70,7 | 3ФК-70,7 |  | И | 2 |
| Форма лабораторная для изготовления образцов - кубов бетона 3ФК-100 | 3ФК-100 |  | И | 2 |
| Пикнометр металический | ПК 50Н |  | И | 2 |
| Термогигрометр цифровой | Testo 608-H1 | 53505-13 | П | 2 |
| рН-метры и ионометры рН-150МИ | рН-150МИ | 29671-09 | П | 2 |
| Сигнализатор загазованности | RGD COO MP1 |  | П | 4 |
| Сигнализатор загазованности | RGD МЕТ MP1 |  | П | 5 |
| Манометр | КМ-2 |  | П | 17 |
| Приборы учета | GROEN DPC-25 |  | П | 1 |
| Приборы учета | GROEN WTC-50 |  | П | 1 |
| Узел учета газа | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-100/1,6 |  | П | 1 |
| Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания, тип ВВ | ВВ-60D1.4AД | 14822-05 | П | 1 |
| Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания | BS-1.5/3D1.3 | 27248-09 | П | 1 |
| Весы электронные неавтоматического действия Scout | SPX1202 | 64467-16 | П | 1 |
| Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания | BS-15/30D1.3 | 27248-09 | П | 1 |
| Весы электронные M-ER | M-ER 326 FU | 55632-13 | П | 2 |
| Весы неавтоматического действия DEMCOM | DL-3002 | 80781-20 | П | 1 |
| Влагомер весовой | MX-50 | 40496-09 | П | 1 |
| Линейка измерительная металлическая |  | 20048-05 | П | 1 |
| Форма-балочка 40х40х60 мм, трехсекционная | 3ФБ |  | И | 3 |
| Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 9364-83 | П | 1 |
| Прибор для определения водоудерживающей способности растворной смеси | ОВС |  | И | 5 |
| Гиря калибровочная | F2 | 52768-13 | П | 1 |
| Кольцо для определения подвижности | ССС |  | И | 2 |
| Виброплощадка лабораторная | СМЖ-435 |  | А | 1 |
| Лабораторный встряхивающий столик | ЛВС-А |  | А | 2 |
| Конус для лабораторного встряхивающего столика ЛВС | ЛВС |  | И | 1 |
| Конус для прибора Вика | ОГЦ-2 |  | И | 2 |
| Игла длинная к прибору Вика | ОГЦ-1 |  | И | 5 |
| Кольцо-конус для прибора ВИКА | ОГЦ-1 |  | И | 10 |
| Микрометр торговой марки NORGAU | 041 057 | 61577-15 | П | 1 |
| Индикатор активности цемента | ИАЦ-04М |  | К | 1 |
| Индикатор часового типа торговой марки "Калиброн" | ИЧ - 10 | 82371-21 | П | 3 |
| Штангенциркуль RGK | SCM-150 | 87061-22 | П | 1 |
| Гигрометр "Фармоцевт" модуль ТМФЦ-101 | ТМФЦ-101 |  | П | 1 |
| Сосуд мерный | МП 1л |  | И | 1 |
| Весы торговые электронные M-ER | M-ER 326 АFU-6000.01 | 40423-09 | П | 2 |
| Весы электронные ТВ | ТВ-S -32.2 - А1 | 32253-06 | П | 2 |
| Весы неавтоматического действия платформенные ВСП4 | ВСП4-1500 А9 | 54974-13 | П | 2 |
| Весы платформенные передвижные ВСП-300/50-5С | ВСП-300/50-5С | 23839-08 | П | 1 |
| Весы электронные настольные МК | МК - 32.2-А20 | 26646-04 | П | 3 |
| Весы неавтоматического действия платформенные ВСП4 | ВСП4-2000.2А9 | 54974-13 | П | 2 |
| Весы платформенные для статического взвешивания СКЕ, СКЕ-Н | СКЕ-150-4050 | 64972-16 | П | 1 |
| Напольные торговые весы 150кг/50гр ВТН-150 | ВТН-150 | - | П | 1 |
| Весы электронные JW-1, JW-1С | JW-1 | 51781-12 | П | 1 |
| Весы электронные TB | TB-S-60.2 | 48166-13 | П | 1 |
| Весы электронные SW,PW,AD и PDS-II | SW | 50315-12 | П | 1 |
| Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания BS | BS - 6/15D1.3 | 27248-09 | П | 2 |
| Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания BS | BS - 15/30D1.3 | 27248-09 | П | 1 |
| Весы платформенные передвижные ВСП | ВСП-150/20-5С | 23839-08 | П | 1 |
| Весы промышленные 4D | 4D-PM-15/15-2000 | 52766-13 | П | 2 |
| Весы электронные ТВ | ТВ-М-300.2 | 48166-13 | П | 1 |

Поверка – П; Калибровка – К; Аттестация ИО – А; Измерение (контроль) параметров технических средств – И

В таблице приведён примерный перечень СИ подлежащих поверке, калибровки, аттестации. Данный перечень СИ может быть изменён (дополнен или уменьшен) исходя из состояния СИ.

Указанные в таблице СИ поверяются в течении года согласно утверждённому графику.

Крупногабаритные (вевы, пресс, испытательные машины) СИ необходимо поверить по месту их нахождения. Выезд поверителя оговаривается заранее.

2.Требования к качеству работ, услуг требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
| 1 | Поверка должна проводиться по установленным методикам. |
| 2 | Средства измерений, используемые при поверке, должны быть утверждённого типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. |
| 3 | Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. |
| 4 | Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении поверки, должны быть аттестованы в качестве поверителей. |

3. Место выполнения работ, оказания услуг:

142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

4. Сроки выполнения работ, оказания услуг: (Обязательно выбрать или доработать применительно к данной закупке один из вариантов):

В течение 15 рабочих дней с момента оплаты счёта.

5. Требования к участнику закупки:

| № п/п | Наименование документа, копию которого следует предоставить | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аттестат аккредитации на право выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке СИ. | Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №412 – ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» |

Контактное лицо:           Гл. энергетик                                   Леонтьев А.В.

должность                                                                                ФИО

рабочий телефон ___________, моб.телефон: 89259538239,

электронный адрес: leontev@glims.ru

*Техническое задание согласовано с руководителем Заказчика