# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку ТОВАРОВ (Расходные материалов для содержания и ремонта зданий и сооружений, а именно сантехники, электрики, инструмента и пр.) для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн»

- Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

Форма 1

| № п\п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики | Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ПВС 3*1,5 |  |  | м. в год | 400 |
|  | Кабель ПВС 3*2,5 |  |  | м. в год | 400 |
|  | Кабель ПВС 5*1,5 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 5*2,5 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 2*1,0 |  |  | м. в год | 200 |
|  | Кабель ПВС 5*4 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 5*6 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 5*10 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Провод ПУГВ 1х10 желто-зеленый |  |  | м. в год | 100 |
| Пуско-регулирующая и защитная аппаратура |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 1p c 10а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 1p c 16а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 1p c 20а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 3p c 32а |  |  | Шт. в год | 30 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 3p c 63а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель защиты двигателя Dekraft ВА431-9A-14A |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель защиты двигателя Dekraft ВА431-4A-6.3A |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Автоматический выключатель защиты двигателя Dekraft ВА431-24A-32A |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель автоматический DEKraft для защиты двигателя 3п 40-63А 30кА ВА-432 |  |  | Шт. в год | 15 |
|  | Контактор ПМЛ-1160ДМ-16А-220AC-Б-УХЛ4 |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Контактор КЭАЗ ПМЛ 2160ДМ 32А 220AC УХЛ4 |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Контактор КЭАЗ ПМЛ-4100-63А-220AC-Б-УХЛ4 |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Рубильник ABB 3п OT40 F3 40A |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель IEK, 10А, ВА47-29 1п, "С" 4.5кА MVA20-1-010-C |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1п, 16А, "С", 4.5кА MVA20-1-016-C |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Автоматический 3-полюсный выключатель, 16А, С ВА47-29 4.5кА IEK MVA20-3-016-C |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Автоматический 3-полюсный выключатель, 32А, С ВА47-29 4.5кА IEK MVA20-3-032-C |  |  | Шт. в год | 10 |
| Светотехника |  |  |  |  |  |
|  | Светодиодные лампы Е27 15-20Вт |  |  | Шт. в год | 300 |
|  | Лампа люминесцентная 2G11 4000К 36 Вт |  |  | Шт. в год | 100 |
|  | Светодиодная лампа 230В, G13 1200 мм |  |  | Шт. в год | 100 |
|  | Светильник Navigator DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R |  |  | Шт. в год | 50 |
|  | Прожектор IEK LED СДО 06-150 IP65 4000К черный |  |  | Шт. в год | 50 |
|  | Светодиодный потолочный светильник армстронг 600*600 30-40W-2900-3600Lm |  |  | Шт. в год | 50 |
|  | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник REXANT ЖКХ-01 круг 18 Вт IP65 4000 K 174 мм 607-268 |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Светодиодная панель EKF 25 мм ДУО-4109-L 40Вт 4000К опал с равномерной засветкой 595x595 Basic LPL-4109-L-40-4000 |  |  | Шт. в год | 50 |
| Электромонтажные и установочные изделия |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПВХ с протяжкой 20мм DKC |  |  | м. в год | 400 |
|  | Труба ПВХ с протяжкой 16мм DKC |  |  | м. в год | 200 |
|  | Труба ПНД с протяжкой 32мм черная DKC |  |  | м. в год | 200 |
|  | Выключатель 1-клавишный внутренней установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель 2-клавишный внутренней установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель, 2 -клавишный наружной установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель, 2 -клавишный наружной установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Прямая вилка с заземлением каучук, 16А, IP44 |  |  | Шт. в год | 40 |
|  | Розетка кабельная 63А 3Р+N+Е IР54 на поверхность 380В |  |  | Шт. в год | 10 |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Саморезы 3,5x35, потайная головка |  |  | Шт. в год | 4000 |
|  | Саморез ПШ сверло, усиленный, 4.2x16 |  |  | Шт. в год | 4000 |
|  | Соединительная клемма WAGO 2-х проводная |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Соединительная клемма WAGO 3-х проводная |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Соединительная клемма WAGO 5-и проводная |  |  | Шт. в год | 300 |
|  | ПВХ-изолента 19ммх20м |  |  | Шт. в год | 50 |
|  | Нейлоновые стяжки 4x250 |  |  | Шт. в год | 3000 |
|  | Соединительная шина типа PIN для 3-п нагр. 63А |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Набор диэлектрического инструмента 1000В |  |  | Шт. в год | 5 |
|  | Бумага протирочная , шт |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Коронка алмазная по бетону 60 мм Laser HM260, шт |  |  | Шт. в год | 5 |
|  | Клей ЭДП, шт |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Миксер для красок, шт |  |  | Шт. в год | 5 |
|  | Дюбель-гвоздь 8х100 мм потай, шт |  |  | Шт. в год | 100 |
|  | Перчатки латексные, пар |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Диск отрезной 125х1,2х22мм по металлу, шт |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Саморез 3,5х51, шт |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Крепеж-клипса для труб, шт |  |  | Шт. в год | 200 |
|  | Смеситель для мойки, шт |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Смазка проникающая WD, шт |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Валик мех 50 мм, |  |  | шт. в год | 1000 |
|  | Диск абразивный для точила 175x32х20 мм + кольца переходные, |  |  | шт. в год | 1000 |
|  | Диск отрезной 125х1х22мм по металлу, |  |  | шт. в год | 100 |
|  | Диск отрезной 230х2х22мм по металлу, |  |  | шт. в год | 100 |
|  | Кисть плоская 50 мм, |  |  | шт. в год | 20 |
|  | Клей МОМЕНТ Классик (125мл), |  |  | шт. в год | 50 |
|  | Набивка асбестовая АП-31 8х8 мм, |  |  | м. в год | 50 |
|  | Полотно нетканое 50смх50м, |  |  | м. в год | 150 |
|  | Проволока омедненная ER-70S-6 d=0,8 мм , |  |  | кг. в год | 50 |
|  | Смазка проникающая WD 210 мл, |  |  | шт. в год | 100 |
|  | Тефлон с самокляющейся лентой, |  |  | м. в год | 50 |
|  | Электроды МР-3 (5кг), |  |  | кг. в год | 50 |
|  | Сверло стекло/кафель 8мм цилиндрический хвостик, шт |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Сверло ступенчатое, |  |  | шт. в год | 2 |
|  | Сверло по металлу 13 мм, |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Пистолет для герметиков, |  |  | шт. в год | 4 |
|  | Сверло по металлу 10 мм, |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Сверло по металлу 8 мм, |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Масло 20 л Compressor S Synth-46 Gazpromneft |  |  | шт. в год | 12 |
|  | Масло Hydraulic HVLP-32 20 л Gazpromneft |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Масло газпромнефть редуктор сlp-320 20 л GAZPROMNEFT |  |  | шт. в год | 5 |
|  | Фильтр масляный для компрессоров |  |  | шт. в год | 16 |
|  | Фильтр воздушный (элемент) для компрессоров |  |  | шт. в год | 8 |
|  | Сепаратор для компрессоров |  |  | шт. в год | 8 |
|  | ВИБРАЦИОННЫЙ АЭРАТОР VBSMI |  |  | шт. в год | 20 |
|  | Подшипник ZWZ 6008-2Z |  |  | шт. в год | 20 |
|  | Затвор дисковый поворотный с пневмоприводом двойного действия Дн 200мм, PN16 |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Плоский фланец 1-200-10 ст.20 ПНД втулка 200 |  |  | шт. в год | 20 |
|  | Шнур резиновый прямоугольный 10х10 мм |  |  | м. в год | 200 |
|  | Асбестовая набивка ООО Поволжский центр РТИ АП-31 8x8 мм |  |  | кг. в год | 50 |
| Пневматика |  |  |  |  |  |
|  | Трубка пневматическая синяя 4х6 мм |  |  | м. в год | 200 |
|  | Трубка пневматическая синяя 6х8 мм |  |  | м. в год | 200 |
|  | Трубка пневматическая синяя 8х10 мм |  |  | м. в год | 200 |
|  | Трубка пневматическая синяя 10х12 мм |  |  | м. в год | 200 |
|  | Пневмофитинг цанговый соединительный 6 мм |  |  | шт. в год | 100 |
|  | Пневмофитинг цанговый соединительный 8 мм |  |  | шт. в год | 100 |
|  | Пневмофитинг цанговый соединительный 10 мм |  |  | шт. в год | 100 |
|  | Пневмофитинг цанговый соединительный 12 мм |  |  | шт. в год | 100 |
|  | Пневмораспределитель NA54N-15-02 |  |  | шт. в год | 15 |
|  | Клапан обратный Ду80 Ру16 двухдисковый межфланцевый чугунный |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Элемент фильтрующий C238-F11/3 25мкм пластик |  |  | шт. в год | 40 |
| Крепеж и Метизы |  |  |  |  |  |
|  | Болт DIN931 М8х30 |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Болт DIN933 шестигранной головкой оцин. М10х40 |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Гайка DIN 934 М22 |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Гайка DIN934 шестигранная оцин. М10 |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Гайка DIN934 шестигранная оцин. М8, |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Гайка шестигранная М16 |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Заклепка 4,8х16 |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Заклепка 6,4х16 |  |  | шт. в год | 200 |
|  | Шпилька резьбовая DIN 975 М12 х 1000 мм, |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Шпилька резьбовая DIN 975 М10 х 1000 мм, |  |  | шт. в год | 10 |
|  | Шпилька резьбовая DIN 975 М8 х 1000 мм, |  |  | шт. в год | 10 |
| Инструмент |  |  |  |  |  |
|  | Эластичные перчатки с покрытием из вспененного нитрила KRAFTOOL Expert для точных работ, размер M 11285-M |  |  | Пар в год | 40 |
|  | Набор инструментов Gigant 9 предметов |  |  | шт. в год | 4 |
|  | Шлифмашина угловая Sturm AG9012T, |  |  | шт. в год | 1 |
|  | Набор отверток , 10 шт. Diamond Pro, |  |  | шт. в год | 2 |
|  | Набор метчиков |  |  | шт. в год | 2 |
|  | Масленка ручная |  |  | шт. в год | 2 |
|  | Набор головок 24 предмета |  |  | шт. в год | 2 |
|  | Прочие материалы по запросу служб |  |  |  |  |

- Требования к качеству товаров, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Форма 2

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно; |
|  | Товар должен иметь гарантию от 14 дней и более |
|  | Упаковка должна гарантировать безопасную транспортировку товара и его целостность. |
|  | Сертификаты (при необходимости) |
|  | Поверка (при необходимости) |

- Место доставки поставляемых товаров:

142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

- Сроки поставки товаров:

в течение 3 рабочих дней с момента заявки; либо по сроку готовности заказа к отгрузке (для заказных позиций).

- Сведения о расходах включенных в цену товаров:

В цену включены: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе налоги.

Контактное лицо: Менеджер по закупкам                Каджарова Анна Геннадиевна

должность                                                                                ФИО

рабочий телефон ___________, моб.телефон: +7-903-295-44-87,

электронный адрес: info@glims.ru

*Техническое задание проверено с руководителем Заказчика