# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку ТОВАРОВ (Расходные материалов для содержания и ремонта зданий и сооружений, а именно сантехники, электрики, инструмента и пр.) для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн»

- Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

Форма 1

| № п\п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики | Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ПВС 3*1,5 |  |  | м. в год | 400 |
|  | Кабель ПВС 3*2,5 |  |  | м. в год | 400 |
|  | Кабель ПВС 5*1,5 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 5*2,5 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 2*1,0 |  |  | м. в год | 200 |
|  | Кабель ПВС 5*4 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 5*6 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Кабель ПВС 5*10 |  |  | м. в год | 300 |
|  | Провод ПУГВ 1х10 желто-зеленый |  |  | м. в год | 100 |
| Пуско-регулирующая и защитная аппаратура |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 1p c 10а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 1p c 16а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 1p c 20а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 3p c 32а |  |  | Шт. в год | 30 |
|  | Автоматический выключатель iek armat m06n 3p c 63а |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель защиты двигателя Dekraft ВА431-9A-14A |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Автоматический выключатель защиты двигателя Dekraft ВА431-4A-6.3A |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Автоматический выключатель защиты двигателя Dekraft ВА431-24A-32A |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель автоматический DEKraft для защиты двигателя 3п 40-63А 30кА ВА-432 |  |  | Шт. в год | 15 |
|  | Контактор ПМЛ-1160ДМ-16А-220AC-Б-УХЛ4 |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Контактор КЭАЗ ПМЛ 2160ДМ 32А 220AC УХЛ4 |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Контактор КЭАЗ ПМЛ-4100-63А-220AC-Б-УХЛ4 |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Рубильник ABB 3п OT40 F3 40A |  |  | Шт. в год | 20 |
| Светотехника |  |  |  |  |  |
|  | Светодиодные лампы Е27 15-20Вт |  |  | Шт. в год | 300 |
|  | Лампа люминесцентная 2G11 4000К 36 Вт |  |  | Шт. в год | 100 |
|  | Светодиодная лампа 230В, G13 1200 мм |  |  | Шт. в год | 100 |
|  | Светильник Navigator DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R |  |  | Шт. в год | 50 |
|  | Прожектор IEK LED СДО 06-150 IP65 4000К черный |  |  | Шт. в год | 50 |
|  | Светодиодный потолочный светильник армстронг 600*600 30-40W-2900-3600Lm |  |  | Шт. в год | 50 |
| Электромонтажные и установочные изделия |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПВХ с протяжкой 20мм DKC |  |  | м. в год | 400 |
|  | Труба ПВХ с протяжкой 16мм DKC |  |  | м. в год | 200 |
|  | Труба ПНД с протяжкой 32мм черная DKC |  |  | м. в год | 200 |
|  | Выключатель 1-клавишный внутренней установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель 2-клавишный внутренней установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель, 2 -клавишный наружной установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Выключатель, 2 -клавишный наружной установки |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Прямая вилка с заземлением каучук, 16А, IP44 |  |  | Шт. в год | 40 |
|  | Розетка кабельная 63А 3Р+N+Е IР54 на поверхность 380В |  |  | Шт. в год | 10 |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Саморезы 3,5x35, потайная головка |  |  | Шт. в год | 4000 |
|  | Саморез ПШ сверло, усиленный, 4.2x16 |  |  | Шт. в год | 4000 |
|  | Соединительная клемма WAGO 2-х проводная |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Соединительная клемма WAGO 3-х проводная |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Соединительная клемма WAGO 5-и проводная |  |  | Шт. в год | 300 |
|  | ПВХ-изолента 19ммх20м |  |  | Шт. в год | 50 |
|  | Нейлоновые стяжки 4x250 |  |  | Шт. в год | 3000 |
|  | Соединительная шина типа PIN для 3-п нагр. 63А |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Набор диэлектрического инструмента 1000В |  |  | Шт. в год | 5 |
|  | Бумага протирочная , шт |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Коронка алмазная по бетону 60 мм Laser HM260, шт |  |  | Шт. в год | 5 |
|  | Клей ЭДП, шт |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Миксер для красок, шт |  |  | Шт. в год | 5 |
|  | Сверло стекло/кафель 8мм цилиндрический хвостик, шт |  |  | Шт. в год | 20 |
|  | Дюбель-гвоздь 8х100 мм потай, шт |  |  | Шт. в год | 100 |
|  | Перчатки латексные, пар |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Диск отрезной 125х1,2х22мм по металлу, шт |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Саморез 3,5х51, шт |  |  | Шт. в год | 500 |
|  | Крепеж-клипса для труб, шт |  |  | Шт. в год | 200 |
|  | Смеситель для мойки, шт |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Смазка проникающая WD, шт |  |  | Шт. в год | 10 |
|  | Прочие материалы по запросу служб |  |  |  |  |

- Требования к качеству товаров, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Форма 2

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно; |
|  | Товар должен иметь гарантию от 14 дней и более |
|  | Упаковка должна гарантировать безопасную транспортировку товара и его целостность. |
|  | Сертификаты (при необходимости) |
|  | Поверка (при необходимости) |

- Место доставки поставляемых товаров:

142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

- Сроки поставки товаров:

в течение 3 рабочих дней с момента заявки; либо по сроку готовности заказа к отгрузке (для заказных позиций).

- Сведения о расходах включенных в цену товаров:

В цену включены: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе налоги.

Контактное лицо: Менеджер по закупкам                Каджарова Анна Геннадиевна

должность                                                                                ФИО

рабочий телефон ___________, моб.телефон: +7-903-295-44-87,

электронный адрес: info@glims.ru

*Техническое задание проверено с руководителем Заказчика